## Sheet1
Gemini Dev RAM (CellData — Device #360, S/N 67718830017)
Name | Send Mode | Port | Command Type | Local Type | Local Modbus Address | Local Tag Name | Remote Type | Remote Modbus Address | Remote Tag Name 135 Series | Number Of Registers | Data Manipulation | Update Interval | Scan Enable Type | Scan Enable Address
GRIDlink | waitForReply | TCP | READ | DO | 0:00001 | RELAY1 | DO | 0:00001 | RELAY1 | 1 | None | 2000
GRIDlink | waitForReply | TCP | READ | DO | 0:00002 | RELAY2 | DO | 0:00006 | RELAY6 | 2 | None | 2000
[5 empty] | 0:00003 | RELAY3 | DO | 0:00007 | RELAY7
GRIDlink | waitForReply | TCP | READ | DO | 0:00005 | RELAY5 | DO | 0:00008 | RELAY8 | 1 | None | 2000
GRIDlink | waitForReply | TCP | WRITE | DO | 0:00101 | test_event | DO | 0:00151 | test_event2 | 2 | None | 2000
[5 empty] | 0:00102 | dev_offline | DO | 0:00152 | dev_offline2
GRIDlink | waitForReply | TCP | READWRITE | DO | 0:00103 | opt_out | DO | 0:00153 | opt_out2 | 1 | None | 2000
GRIDlink | waitForReply | TCP | READWRITE | DO | 0:00107 | opt1 | DO | 0:00157 | opt1_2 | 8 | None | 2000
[5 empty] | 0:00108 | opt2 | DO | 0:00158 | opt2_2
[5 empty] | 0:00109 | sched_opt_in | DO | 0:00159 | sched_opt_in2
[5 empty] | 0:00110 | EVENT_PENDING | DO | 0:00160 | EVENT_PENDING2
[5 empty] | 0:00111 | EVENT_MODERATE | DO | 0:00161 | EVENT_MODERATE2
[5 empty] | 0:00112 | EVENT_HIGH | DO | 0:00162 | EVENT_HIGH2
[5 empty] | 0:00113 | EVENT_SPECIAL | DO | 0:00163 | EVENT_SPECIAL2
[5 empty] | 0:00114 |  | DO | 0:00164
GRIDlink | waitForReply | TCP | READ | DO | 0:00115 | eventCompleted | DO | 0:00165 | eventCompleted2 | 2 | None | 2000
[5 empty] | 0:00116 | eventCancelled | DO | 0:00166 | eventCancelled2
GRIDlink | waitForReply | TCP | READWRITE | DO | 0:00124 | USER_TRANSF_IO | DO | 0:00124 | USER_TRANSF_IO | 1 | None | 3000
GRIDlink | waitForReply | TCP | WRITE | AI | 3:00114 | NEXT_POLL | AO | 4:00151 | NEXT_POLL2 | 6 | None | 2000
[5 empty] | 3:00115 | comm_status | AO | 4:00152 | comm_status2
[5 empty] | 3:00116 | op_mode_value | AO | 4:00153 | op_mode_value2
[5 empty] | 3:00117 | event_status | AO | 4:00154 | event_status2
[5 empty] | 3:00118 |  | AO | 4:00155
[5 empty] | 3:00119 | next_omv | AO | 4:00156 | next_omv2
GRIDlink | waitForReply | TCP | WRITE | LI | 3:05023 | event_start_time | LO | 4:05303 | event_start_tim2 | 4 | None | 2000
[5 empty] | 3:05025 | event_end_time | LO | 4:05304 | event_end_tim2
[5 empty] | 3:05027 | event_rel_start | LO | 4:05305 | event_rel_start2
[5 empty] | 3:05029 | event_rel_end | LO | 4:05306 | event_rel_end2
GRIDlink | waitForReply | TCP | WRITE | LI | 3:05041 | Signal_name | LO | 4:05321 | Signal_name2 | 2 | None | 2000
[5 empty] | 3:05043 | Signal_type | LO | 4:05323 | Signal_type2
GRIDlink | waitForReply | TCP | READ | LI | 3:05055 | ramp_start2 | LI | 3:05065 | ramp_start8 | 1 | None | 3000
GRIDlink | waitForReply | TCP | READ | LI | 3:05069 | ramp_end2 | LI | 3:05079 | ramp_end8 | 1 | None | 3000